ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КЗ

«Юзвинський ліцей»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Марія ГРИНЬ

« » серпня 2025 р.

**АКТ**

**санітарно-технічного обстеження спортивних споруд**

**та перевірки на надійність спортивного обладнання спортзалу,**

**спортивного майданчика**

Складено комісією у складі:

голова комісії — Микола ТОСЬМУК (завідувач господарством);

члени комісії — Жанна МАЗУР (ЗДНВР, відповідальна за охорону праці та БЖД), Микола ЗАКУСИЛО (учитель фізкультури), Сергій МИЦИК (учитель інформатики), Леся СИНУСИК (голова профкому).

Комісією було здійснено перевірку приміщень спортивного залу та території спортивного майданчика, футбольного поля, Активного парку, тиру на готовність до роботи у осінньо-зимовий період 2025-2026 навчального року.

Виявлено, що приміщення спортзалу потребує часткового ремонту.

У спортивному залі та на спортивних майданчиках, тиру також було проведено перевірку готовності спортивних споруд та обладнання до роботи осінньо-зимовий період 2025-2026 навчального року, (проведено випробування і перевірку на надійність встановлення та кріплення спортінвентарю, спортобладнання).

Дані випробувань занесені до таблиці

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва спортінвентарю і спортобладнання | Інвентаризаційний № | Дані випробувань (прогин, якість кріплення) | Закріплено надійно чи ненадійно | Примітка |
| 1 | Споруди спортивного залу: |  |  |  |  |
|  | Кріплення для волейбольної сітки |  | задовільно | + |  |
|  | Волейбольна сітка |  | задовільно | + |  |
|  | Баскетбольні щити |  | задовільно | + |  |
|  | Шведська стінка |  | задовільно | + |  |
|  | Канат |  | задовільно | + | Для перетягування |
|  | Лава гімнастична |  | задовільно | + |  |
|  | Козел гімнастичний | 111371220 | задовільно | + |  |
|  | Кінь гімнастичний | 111371219 | задовільно | + |  |
|  | Перекладина |  | задовільно | + |  |
|  | М’ячі баскетбольні |  | задовільно |  |  |
|  | М’ячі волейбольні | 111371238 | задовільно |  |  |
|  | Мячі футбольні | 111371245 | задовільно |  |  |
| 2 | Футбольне поле |  |  |  |  |
|  | Футбольні ворота |  | задовільно | + |  |
| 3 | Стіл тенісний | 111371227 | задовільно | + |  |
| 4 | Набір для настільного тенісу | 111371246  111371241 | задовільно |  |  |
| 5 | Активний парк |  |  |  |  |
|  | Бруси дворівневі | 111371787 | задовільно | + |  |
|  | Бруси прямі | 111371786 | задовільно | + |  |
|  | Турнік одинарний | 111371785 | задовільно | + |  |
|  | Турнік потрійний | 111371784 | задовільно | + |  |
|  | Шведські сходи | 111371788 | задовільно | + |  |
| 6 | Смуга перешкод |  |  |  | Потребує оновлення |
|  | Місток |  | задовільно | + |  |
|  | Лабіринт |  | задовільно | + |  |
|  | Рукохід |  | задовільно | + |  |
|  | Турнік |  | задовільно | + |  |

Висновки комісії:

Спортінвентар і спортобладнання, що знаходяться у спортзалі і на спортивномих майданчиках придатні до використання. Футбольне поле, тир та спортивні майданчики відповідають вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічним нормам. Приміщення спортзалу потребує ремонту, смуга перешкод потребує оновлення.

Голова комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Микола ТОСЬМУК

Члени комісії:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Микола ЗАКУСИЛО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жанна МАЗУР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій МИЦИК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Леся СИНУСИК

Дані внести відповідно до наявного обладнання!!!